瑞安市人民医院监控配件采购及零星安装

采购清单及要求：

| 序号 | 设备型号 | 基本配置/说明 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 网络半球摄像机：DS-2CD3346WD-I | 海康威视400万像素带拾音 |
| 2 | 网络枪型摄像机：DS-2CD3T25-I3 | 海康威视200万POE |
| 3 | 楼层交换机：TL-SL1226PE | 24口POE |
| 4 | 海康威视录像机：DS-8632N-K8 | 32路 |
| 5 | 监控硬盘WD40PURX | 西部数据4TB监控级 |
| 6 | 网线：一舟品牌 | 六类网线 |
| 7 | 单个监控安装费 | 包含PVC管、水晶头等零碎配件 |

1、公司具有建筑智能化工程专业承包二级企业资质以上，施工要求符合本院《网络布线规范》。

2、2021年零星工程预算为19万，参与竞争的单位需要提供以上材料品牌型号费用（价格含税）进行对比，价低货优者为优先考虑对象

3、每年年底工程结束进行结算。

4、甲方提出需求，工程方需要在一天之内到场施工，工程结束需要做好扫尾工作。

5、所做工程需要保修一年，配件在一年内由于质量问题应该免费更换和厂家规定保修时间保修。

6、故障报修电话7×24小时应急响应，24小时内维修人员必须到现场，设备故障保证在48小时内排除。